## 封-2 招标控制价
封-2 | 老管委会办公楼空调线路整改 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 24,862.33
|  | (大写): | 贰万肆仟捌佰陆拾贰元叁角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1597.5
(大写): |  |  |  | 壹仟伍佰玖拾柒元伍角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 19608.17
1.1 | C安装工程 | 19608.17
2 | 措施项目费 | 3059.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1597.5
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1106.42 |  | －
5 | 税金 | 2396.46 |  | －
| 下浮 | -1308.54
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 24,862.33
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 335.61
2 | 施工组织措施项目 | 2724.21
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1597.5
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 119.25
措施项目费合计=1+2 |  | 3059.82

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411004001 | 配线 BV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1589.82 |  | 4.14 | 6581.85
2 | 030411001001 | 配管 PVC DN25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗敷 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 | m | 441.62 |  | 11.53 | 5091.88
3 | 030404019001 | 空开 3P | [项目特征] 1.名称:空开 3P 2.规格:3P 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 7 |  | 167 | 1169
本页小计 | [7 empty] | 12842.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404019002 | 空开 2P | [项目特征] 1.名称:空开 2P 2.规格:2P 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 17 |  | 156.97 | 2668.49
5 | 030404019003 | 空开 大3P | [项目特征] 1.名称:空开 大3P 2.规格:大3P 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 3 |  | 175.61 | 526.83
6 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.规格:16A 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 31.23 | 62.46
7 | 080807014001 | 检修孔 | [项目特征] 1.类型:检修孔 2.规格:不上人 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开孔 | 个 | 50 |  | 56.73 | 2836.5
本页小计 | [7 empty] | 6094.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 080807014002 | 外墙打孔 | [项目特征] 1.类型:外墙打孔 2.规格:6.3CM 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开孔 | 个 | 21 |  | 31.96 | 671.16
本页小计 | [7 empty] | 671.16
合 计 | [7 empty] | 19608.17

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 335.61
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:满足设计及规范要求 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 335.61 | 335.61
本页小计 | [7 empty] | 335.61
合 计 | [7 empty] | 335.61

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 1007.46
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1597.5
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 119.25
合 计 |  |  |  |  | 2724.21
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 1106.42
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2396.46
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2139.7
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 256.76
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3502.88

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：老管委会办公楼空调线路整改 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 2.9148 | 125 | 134 |  | 9 | 26.23
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 40.5448 | 125 | 129 |  | 4 | 162.18
3 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 4.95 | 125 | 131 |  | 6 | 29.7
4 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 3.0913 | 3.08 | 3.36 |  | 0.28 | 0.87
5 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 1.35 | 9.64 | 9.1 |  | -0.54 | -0.73
6 | 031340210 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 13.5 | 0.85 | 0.99 |  | 0.14 | 1.89
7 | 031391110 | 合金钢钻头 |  | 个 | 3.36 | 17.09 | 24.34 |  | 7.25 | 24.36
8 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.4162 | 0.43 | 0.61 |  | 0.18 | 0.79
9 | 140700500 | 机油 | 综合 | kg | 0.42 | 4.7 | 12.39 |  | 7.69 | 3.23
10 | 143305000 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.81 | 15.94 | 17.26 |  | 1.32 | 1.07
11 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.4416 | 12.82 | 22 |  | 9.18 | 4.05
12 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.21 | 4.42 | 3.4 |  | -1.02 | -0.21
13 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 5.901 | 0.7 | 0.8 |  | 0.1 | 0.59
| 合 计 | [8 empty] | 254.02

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:老管委会办公楼空调线路整改 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管 PVC DN25 | 468.1172 | m | 2 | 936.23
2 | 插座 | 2.04 | 套 | 16 | 32.64
3 | 空开 3P | 7 | 个 | 23.81 | 166.67
4 | 空开 大3P | 3 | 个 | 32.42 | 97.26
5 | 空开 2P | 17 | 个 | 13.78 | 234.26
6 | 配线 BV-6mm2 | 1748.802 | m | 3 | 5246.41
7 | 检修孔 | 50 | 个 | 32.13 | 1606.5
| 合 计 |  |  |  | 8319.97