路灯箱式变压器高压维保

比

选

文

件

招标人：重庆园投实业有限责任公司

二0二0年十一月

第一章  投标须知

重庆园投实业有限责任公司（简称：招标人）对路灯箱式变压器高压维保实行比选，邀请符合资质的单位参加竞标。

一、项目概况与招标范围

项目名称: 路灯箱式变压器高压维保。

工程造价：估计20万元

项目工期：自合同签订之日起暂定1年。

1、招标内容：

（1）服务标准

根据《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2005）的相关要求，并结合实际，开展高压维保内容包括：变压器定检，10KV高压柜定检，避雷器定检，电缆定检，继电保护定检，地阻测试，油质检测，绝缘工具定检，负荷开关定检等。

（2）服务要求

①维保单位每年对代维设备做一次防雷检查，高压柜耐压试验、变压器检测、高压电缆检测及地网测试，并出据检测报告。

②维保单位每月对所代维的变压器、高压柜、高压电缆等配套高压电力设施进行巡视检查，并作好记录。代维单位在接到通知后90分钟内到现场处理直至故障处理完毕。

- 维保范围

| 类别 项目 | 分类 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器定检 | 630KVA及以下 | 315kva | 2台 |  |
|  |  | 200kva | 6台 |  |
|  |  | 125kva | 1台 |  |
| 高压柜定检 | 10KV |  | 12个 |  |
| 避雷器定检 | 10KV |  | 9组 |  |
|  | 0.4KV |  | 9组 |  |
| 电缆定检 | 10KV |  | 9根 |  |
| 地阻测试 | 10KV |  | 9处 |  |
| 继电保护定检 | 10KV |  | 2套 |  |
| 油质检测 | 检查油质是否达到标准 |  | 2台 | 油浸式变压器是依靠油作冷却介质，油的作用是绝缘、散热、消灭电弧。 |
| 绝缘工具定检 | 10KV |  | 16件 |  |
| 负荷开关定检 | 10KV |  | 9台 |  |
| 真空断路器 | 10KV |  | 2台 |  |
| 低压屏 | 0.4KV |  | 36面 |  |

2、资质要求：本次招标实行资格后审，投标人应满足下列条件要求：

1）具有独立法人资格的公司；

2）具备电力主管部门颁发的四级以上承装（修、试）电力设施许可证；注：提供有效的资质证书副本复印件。

3）具备住建部颁发的电力工程施工总承办资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上。注：提供有效的资质证书副本复印件。

4）维护人员具备电工进网作业许可证（高压）和电工特种作业上岗操作证。

5）外地企业须在重庆市办理备案，提供备案登记证。

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标。否则，相关投标均无效。

3、投标报价：

投标人在满足本招标要求的情况下进行报价，中标价总价包干，中标后标的不做任何调整。

4.踏勘现场

投标人应参加现场及周围环境踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选被邀请人自行承担。

5、比选保证金2千元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名，并与竞标文件一同递交。中选候选人的比选保证金在待签订合同后到比选人处无息退还；其他未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还。

有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）竞选人有串通投标或弄虚作假行为的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

6、履约担保：

担保形式：银行转账。

担保金额：中选价的5%；

提交时间：转账在承包人收到中选通知书后5日内到账。

注：未按要求提交履约担保的中选侯选人将被取消中选资格。

7.低价风险担保：中选价低于最高限价85%的，中选人除须向比选人缴纳履约担保，还须缴纳低价风险担保。低价风险担保金额为：最高限价的85%与中选价之差的3倍。中选人须将低价风险担保通过银行转账或电汇方式缴纳至比选人指定账户，缴纳担保后由比选人发出中选通知书并签订合同。待中选人按合同约定的标的、价款、工期和质量等完成本项目服务后，比选人向中选人一次性无息退还低价风险担保。若中选人不按照本条要求按时、足额向比选人缴纳低价风险担保，或无正当理由拒签合同，则比选人有权取消其中选资格，其比选保证金不予退还，并赔偿比选人中选价5%的损失。

8、评审委员会的确定：由比选人自行组织。

二、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：不须报名。

2.各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件。

三、确定承包人的标准和方法

1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具备电力主管部门颁发的四级以上承装（修、试）电力设施许可证。 具备住建部颁发的电力工程施工总承办资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上。 | 提供有效的资质证书复印件，加盖投标单位鲜章。 |
| 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书。 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件。 |

2.详细评审：

①本项目最高限价为：201569元（大写：贰拾万零壹仟伍佰陆拾玖元整）。

②确定承包人的标准和方法：

所有通过初步评审合格的竞标人（比选人设有最高限价的，则投标报价高于最高限价的除外）的竞选报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价，竞选报价与评标基准价相等的得规定分值的满分100分，在此基础上，竞选报价与评标基准价相比，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣 0.5 分，不足1%的，按插值法计算扣分,扣完为止。按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

③本项目实行总价包干制，投标人所报出的投标报价所包括人工、材料、设备、利润、风险、税金、检测、试验（包括有关专业试验）、验收、水电费、管理、政策性文件规定的应缴费用等完成本招标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用，甲方不再支付除此之外的其他任何费用。

④比选小组按比选文件的要求对竞选人进行评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。竞选报价相等的，由招标人在开标现场随机抽签确定。

3、有下列情形之一的，比选人将重新比选：

3.1 比选截止时间止，比选对象少于 3 个的；

3.2 经比选小组评审后否决所有竞选人的。

4、废标情形：

4.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

4.2未满足或响应比选文件要求的；

4.3串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.4相关法律法规约定的其它情形。

5、投标报价有算术错误的，比选小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

四、竞标文件要求

1.竞标文件的组成：

1.1《比选申请函》

1.2《资格审查资料》（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2.竞标文件数量：一份

3.竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4.竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖单位法人章，文件袋封套上标记以下内容：

比选人名称：

项目名称：                竞标文件

在    年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：             （加盖单位法人章）

竞选人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

五、日程安排

1.竞标文件递交的截止时间：2020年12月1日10:30-11:00时前（凡不在此时间段递交的竞标文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆市沙坪坝区土主中路199号，重庆园投实业有限责任公司3楼会议室。

2.开标时间：2020年12月1日11:00时；

开标地点：重庆市沙坪坝区土主中路199号，重庆园投实业有限责任公司3楼会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，否则将视为自动放弃竞标资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

3.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

3.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

3.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

3.9比选会结束。

六、合同签订

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在收到评审报告之日起3日内在园区网上公示中选候选人，公示期不得少于3日。

2.2在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 中选人应当自中选通知书签收之日起5个工作日内，根据比选文件和中选人的竞标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

七、联系方式

招标人：重庆园投实业有限责任公司

地 址：重庆沙坪坝区土主中路199号附1-66号

联系人：沈老师

电 话：65645116

第二章 合同条款

为确保甲方供电设备的安全运行，保证供用电的安全性、可靠性和连续性，甲方特委托乙方对甲方电力设施进行维护管理，经甲乙双方自愿平等友好协商，达成以下协议，供双方共同遵照执行：

- 一、代维护范围

1.设备范围

从10KV进线柜开关的下桩头T接点到甲方变压器低压柜为止有关高低压配电设施

- 设施明细

以招标清单中内容为准。

- 二、代维内容

1．工作内容

- 代维设备的消缺及事故处理。

- 代维设备的巡视、检查。

- 代维设备的预试定检。

2．服务承诺

1）在代维期限内，乙方每年所代维设备做一次防雷检查，高压柜耐压试验、变压器检测、高压电缆检测及地网测试，并出据检测报告。

2）乙方在检查中发现问题及时通报甲方，并负责免人工费处理，产生的设备费及材料费400元（人民币肆佰元整）以下由乙方承担，400元以上由甲方承担。

3）乙方应做到每月对所代维的变压器、高压柜、高压电缆等配套高压电力设施进行巡视检查，并作好记录。甲方发现代维设备故障，通知乙方处理，乙方在接到通知后90分钟内到现场处理直至故障处理完毕。

4）乙方负责提供用电咨询，并提供必要的协助。

三、代维期限、费用、付款方式及付款时间

1）甲乙双方商定代维期限从  年   月    日起至    年    月    日止

2）根据代维工作范围，按有关规定经双方核准协商确定，代维费用每年为人民币

元整、大写：    （注：如在代维期间内，维护内容发生变化，则费用由双方另行协商）。

- 甲乙双方约定甲方采取分两次付款的方式向乙方支付代维费用：第一次为合同签订后乙方完成本协议代维内容中服务承诺第二项第1）条服务承诺并出据检测报告后支付50%（完成后20个工作日内），第二次完成合同第二项第二条第1)-4)款后支付剩余50%（完成后20个工作日内）。

四、履约保证金

担保形式：银行转账。

担保金额：中选价的5%；

提交时间：承包人收到中选通知书后5个工作日内提交到比选人指定账户。

履约担保金退还方式：合同服务期满后15个工作日内一次性返还完（不含息）。

五、低价风险保证金

担保形式：银行转账。

担保金额：最高限价的85%与中选价之差的3倍；

提交时间：中选通知书发出前交到比选人指定账户。

低价风险担保金退还方式：合同服务期满后15个工作日内一次性返还完（不含息）。

六、甲乙双方权利和义务
1.甲方权利和义务

1）设备检修时，设备的停送电等运行操作由甲方执行。
2）甲方有权对乙方的设备代维工作进行检查、监督。

3）甲方应做好设备的运行工作，并有义务协助配合乙方搞好有关代维设备的维护、试验及事故处理。

4）甲方应按照本协议约定按时支付代维费用。

2.乙方权力和义务
1）乙方应严格按照国家电网公司颁布的有关规章制度，对代维设备进行管理、维护及试验，乙方在对代维进行施工过程中的安全生产责任任由乙方自行负责。

2）乙方有义务向甲方提供代维设备的维护及试验的有关技术资料。

3）如甲方未按照本协议约定按时支付代维费用，则乙方有权终止本协议，不再承担相关责任，并追收甲方应向乙方交纳的乙方已履行项目发生的费用，由此产生的一切后果应由甲方负责。

七、其他事项约定

1．本协议的执行过程中，若遇物价调整或其他因素变化，有关费用不予调整。

2．本协议约定的代维费用仅包括协议约定的范围内的工作，不包括设备更换、大修，若涉及这方面的检修工作，所产生的人工、设备、材料、机械、运输等费用，应由乙方向甲方另行商议。

3．在维护、消缺及事故处理工作中，如出现无法消除的设备缺陷，所产生的设备更换费用、材料费用以及物资供应等费用应由甲方自行承担。代维设备由于维护质量引起的故障等所产生的设备更换费用、材料费用以及物资供应等费用应由乙方承担。

4．因代维设备引起的以下法律责任由甲方自行承担，与乙方无关：

1）因代维设备引起的无过错侵权应承担的法律责任；

2）因代维设备产权引起的抵押担保等法律纠纷的法律责任；

3）如因乙方维护不当造成代维设备损坏的，由乙方负责；

4）因甲方以及第三方原因造成的代维设备的损害等事故的法律责任；

5）不可抗力原因造成的代维设备损害等事故的法律责任；

6）其它因代维设备发生的与本合同约定的乙方履行职责工作无关的事故的法律责任。

八、本协议履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成的，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同到期，如乙方维护良好，经甲方考评合格则该合同自动延长一年（续签不超过1年）。

十、本协议一式四份，甲乙双方各持两份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法人代表（或代理人）：                       法人代表（或代理人）：

联系电话：                                  联系电话：

签订地点：                                  年   月   日

第四章 竞选文件格式

（项目名称）

比选申请文件

比选申请函部分

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）比选申请函

致：    （比选人）

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）    	文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥    	）的比选申请总报价，按合同约定实施和完成，质量符合招标文件要求 。

2. 我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3. 随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）    （¥   元）。竞标保证金有限期与竞标有限期一致，在此期间，若我方违反招竞标有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，竞标保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同全部内容。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

低价风险担保缴纳承诺书

（竞标报价低于比选项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）       ：

我公司（比选申请人名称）          参加了你公司（比选项目名称）          的竞标。我公司竞标报价低于比选项目最高限价    %，若获得中选资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

## 二、资格审查资料

（项目名称）

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

- 法定代表人身份证明、授权委托书

- 比选申请人基本情况

- 其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）；比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

3、项目授权比选代理人不认真履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理人资格。中选人在比选申请文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃中选资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行业主管部门备案。

### （二）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）其他资料